ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПОТРЕБИТЕЛЯ ПО УСТАНОВКЕ (ЗАМЕНЕ) ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА (ИПУ)

- К заявке необходимо приложить копии документов, подтверждающих  право собственности на объект, подлежащий  оснащению ИПУ, а в случае, если заявка подписана не собственником, документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИБОРА УЧЕТА (ИПУ)

| Расчет платы за коммунальные услуги для граждан не установивших ИПУ |
| --- |
| период начисления | повышающий коэффициент к нормативу |
| с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. | 1,1 |
| с 01.07.2015г. по 31.12.2015г. | 1,2 |
| с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. | 1,4 |
| с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. | 1,5 |
| с 2017 года | 1,6 |

ИПУ воды могут устанавливать как ресурсоснабжающие организации, так и управляющие компании, а также сами собственники при условии соблюдения всех необходимых технических требований. Собственники не имеют права самостоятельно устанавливать ИПУ газа и электрической энергии, установка таких приборов учёта производится только специализированной организацией. Организация, осуществляющая установку  ИПУ газа, должна быть членом саморегулируемой организации в строительстве и иметь соответствующее свидетельство о допуске к данному виду работ.

ПОРЯДОК ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИБОРА УЧЕТА

Установленный ИПУ должен быть введен в эксплуатацию не позднее месяца, следующего за датой его установки. Ввод осуществляется исполнителем коммунальных услуг (управляющей компанией, ТСЖ, ЖСК и иным потребительским кооперативом).

*Если  ИПУ будет введен в эксплуатацию в срок, превышающий 15 рабочих дней, то показания ИПУ будут учитываться с даты направления в адрес исполнителя заявки. Потребителю необходимо  зарегистрировать заявку  у  исполнителя  с  проставлением  отметки о вручении на своем экземпляре.

Плата за ввод ИПУ в эксплуатацию  не взимается!

ВЫХОД  ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИБОРА  УЧЕТА  ИЗ  СТРОЯ (ИПУ)

*Установленный прибор учета, в том числе после поверки (замены),  опломбируется  исполнителем без взимания платы с потребителя.  В случае, если на ИПУ будут нарушены пломбы или знаки его поверки по вине потребителя или третьего лица, то за повторное  опломбирование исполнитель вправе требовать оплату.

# Text boxes

Осмотр объекта исполнителем для установления технической возможности установки ИПУ

Направление исполнителю письменной заявки*, которая должна включать в себя

сведения о предмете договора

в течение 10 рабочих дней со дня получения заявки от потребителя

Ф.И.О. заказчика и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, место жительства,    почтовый адрес, а также при наличии телефон, факс, адрес электронной почты

Исполнитель должен информировать потребителя о дате осмотра. При невозможности обеспечить доступ к объекту в назначенный срок, потребитель должен предложить иной срок для осмотра.

адрес объекта, подлежащего оснащению ИПУ, с указанием предполагаемого места установки

По результатам осмотра  объекта составляется  акт

требования заказчика к ИПУ, соответствующие  требованиям  нормативно-правовых  актов  РФ

Подписание договора  и установка прибора учета

В срок не более 15 рабочих дней со дня проведения осмотра исполнитель направляет заказчику проект договора (в 2-х экземплярах) и технические условия установки (замены) прибора учета.

При отсутствии технической возможности выполнить работы (оказать услуги) по установке (замене) ИПУ исполнитель  в срок не более 15 рабочих дней со дня проведения осмотра должен направить заказчику мотивированный отказ в заключении  договора.

В срок не более 15 рабочих дней со дня получения проекта договора заказчик  направляет  подписанный экземпляр договора исполнителю.

Ввод  в эксплуатацию ИПУ

до  01.07.2012г...

Собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение жилых помещений ИПУ воды, электрической энергии, и их ввод в эксплуатацию.

до  01.01.2015г.

Собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение жилых помещений ИПУ природного газа, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

Установка ИПУ в принудительном порядке

до 01.07.2013г.

установка ИПУ воды и электрической энергии

с 01.01.2015г. по 01.01.2016г.

установка  ИПУ природного газа

После истечения указанных сроков, при выявлении отсутствия ИПУ, собственники в течение 2-х месяцев должны будут устранить выявленные нарушения, а в случае невыполнения требования, установка ИПУ будет осуществлена в принудительном порядке с отнесением понесенных расходов на собственника.

1. Подача потребителем  заявки в управляющую организацию на ввод ИПУ в эксплуатацию в 2-х экземплярах.*

В заявке необходимо указать:

- сведения  о потребителе (Ф.И.О., паспорт, контактный телефон);

- предполагаемые  дату  и   время

(удобные для потребителя) ввода установленного прибора в эксплуатацию;

- тип и заводской номер установленного прибора учета, место его установки;

- сведения об организации, которая производила монтаж прибора учета;

- показания прибора учета на момент его установки;

- дата следующей поверки.

К заявке нужно приложить копию паспорта на ИПУ, а также копии документов, подтверждающих результаты прохождения последней поверки ИПУ (кроме новых ИПУ).

2. Согласование сроков ввода  в  эксплуатацию  ИПУ.

1. При невозможности выполнения заявки   в указанный срок, исполнитель  в течение 3 рабочих дней должен согласовать с потребителем иную дату и время.

2.Выполнить заявку потребителя исполнитель должен в течение 15 рабочих дней  с  даты  получения заявки.

4. Изменение порядка расчета платы за коммунальные  услуги.

Исполнитель обязан производить расчет платы за коммунальную услугу  со дня, следующего за днем ввода ИПУ в эксплуатацию  на основании показаний ИПУ.

2. Исполнитель обязан оформить акт ввода ИПУ в эксплуатацию  с  указанием следующих  сведений:

- дату, время и адрес ввода прибора учета в эксплуатацию;

- фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные лиц, которые принимали в этом участие;

- тип и заводской номер установленного прибора учета, а также место его установки;

- решение о вводе или об отказе от ввода прибора учета в эксплуатацию с указанием оснований такого отказа;

- если решение о вводе в эксплуатацию принято, то в акт вписывают показания прибора на момент завершения процедуры его проверки и указывают места на приборе учета, где установлены контрольные одноразовые номерные пломбы (контрольные пломбы);

- дата следующей поверки.

Акт составляется в 2-х экземплярах и подписывается сторонами. Исполнитель обязан вручить один экземпляр  акта  потребителю.

3. Работы  по  вводу  ИПУ  в  эксплуатацию.

1. Исполнитель обязан проверить:

- соответствие заводского номера ИПУ с номером, указанным в паспорте;

- соответствие прибора учета технической документации изготовителя прибора (в т.ч. комплектации и схеме монтажа ИПУ);

- наличие знаков последней поверки (кроме новых ИПУ);

- работоспособность ИПУ.

После проверки исполнитель обязан установить контрольные пломбы.

5. истечения межповерочного интервала поверки ИПУ.

4. превышения допустимой погрешности показаний ИПУ;

3.   механического повреждения  ИПУ;

2. нарушения контрольных пломб и (или) знаков; поверки;

1. неотображения   ИПУ  результатов  измерений;

Прибор учета считается вышедшим из строя в случаях:

Потребителю необходимо известить  исполнителя  о выходе из строя ИПУ, сообщив показания ИПУ на момент возникновения неисправности.

Порядок действий

потребителя

при выходе ИПУ из строя

Устранить выявленную неисправность в течение 30 дней. Демонтаж ИПУ, а также последующий монтаж должен выполняться в присутствии исполнителя,  уведомить которого необходимо о дате выполнения работ не менее чем за 2  рабочих дня.

Ввести исправленный (замененный, прошедший поверку) ИПУ в эксплуатацию.*

Расчет платы за коммунальные услуги в период выхода из строя ИПУ происходит следующим образом:

В течение 3 месяцев подряд после выхода ИПУ из строя начисления осуществляются по среднемесячному объему потребления, определенному по показаниям ИПУ за период не менее 6 месяцев, а если период работы ИПУ составил меньше 6 месяцев, - то за фактический период работы, но не менее 3 месяцев. Затем – по нормативам потребления.