|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от № ____ |
| --- | --- |

РЕГЛАМЕНТ

взаимодействия оперативных, дежурно-диспетчерских и дежурных служб по ликвидации технологических нарушений на коммунальных системах и при возникновении стихийных природных явлений на территории муниципального образования Темрюкский район

1. Регламент взаимодействия оперативных, дежурно-диспетчерских и дежурных служб по ликвидации технологических нарушений на коммунальных системах и при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Темрюкский район (далее – регламент) определяет порядок взаимодействия дежурно – диспетчерских, дежурных служб  (далее – ДДС) предприятий муниципального образования Темрюкский район с единой дежурно – диспетчерской службой МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Темрюкского района» (далее – ЕДДС) в соответствии с классификатором технологических нарушений на энергетическом оборудовании муниципального образования Темрюкский район.

2. При возникновении технологических нарушений на объектах  ресурсоснабжающих (жилищно – коммунальных) организаций, повлекших за собой отключение или ограничение энергоснабжения населения и объектов социально – культурного назначения муниципального образования Темрюкский район, диспетчер немедленно (в течение 5 минут) докладывает в ЕДДС о факте нарушения (аварии), а затем направляет по указанному адресу аварийную бригаду (время прибытия бригады – не более 1 часа с момента поступления жалобы). После получения объективных данных о масштабах и характере технологического нарушения диспетчер должен в течение 5 минут сообщить в ЕДДС следующие сведения:

характер технологического нарушения в соответствии с классификатором;

зону распространения технологического нарушения с перечнем домов и объектов социально – культурного назначения, попавших в зону нарушения;

время начала технологического нарушения и предполагаемое время его устранения;

фамилию, имя, отчество, должность и телефон ответственного руководителя устранения технологического нарушения.

В случае перехода технологического нарушения из разряда «технологический отказ» в разряд «инцидент» или из разряда «инцидент» в разряд «авария» диспетчер за 20 минут до момента перехода извещает об этом ЕДДС с краткой характеристикой причин перехода.

Уровень руководства устранением технологических нарушений должен быть не ниже:

технологический отказ – мастер, старший мастер;

инцидент – главный инженер, старший диспетчер, начальник цеха;

авария – руководитель предприятия или его заместитель.

3. ЕДДС при получении информации о технологическом нарушении, согласно табелю срочных донесений, сообщает в ЦУКС МЧС России по Краснодарскому краю и в соответствии с классификатором технологических нарушений на энергетическом оборудовании ставит в известность задействованные организации для устранения технологического нарушения.

4. ЕДДС и ДДС (ДС) осуществляют обмен информацией о технологических нарушениях.

5. ЕДДС имеет право:

5.1. Вносить коррективы от имени администрации муниципального образования Темрюкский район в предложения организаций, осуществляющих восстановительные работы по срокам и выполнению, исходя из защиты интересов населения (не нарушая технологии проведения ремонтных работ).

5.2. Осуществлять контроль за ходом выполнения ремонтно – восстановительных работ и соблюдением сроков их завершения.

5.3. Информировать администрацию муниципального образования Темрюкский район о нарушениях сроков выполнения восстановительных работ.

5.4. В случае необходимости требовать выезда по месту производства работ уполномоченных представителей администрации муниципального образования Темрюкский район, предприятий и организаций.

6. В целях обеспечения своевременного и постоянного контроля за устойчивой и бесперебойной работой коммунального хозяйства муниципального образования Темрюкский район независимо от ведомственной принадлежности ЕДДС и ДДС (ДС) организуют проведение следующих мероприятий:

6.1. ЕДДС в случае аварии представляет в ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в электронном виде и по телефону 8(861)268-11-12 доклады согласно табеля срочных донесений. При резком изменении обстановки в случае аварии или иных нарушений доклад производится немедленно, а далее - согласно табелю срочных донесений.

6.2. ДДС (ДС) организаций, предприятий и учреждений:

6.2.1. Ежедневно до 05.30 по состоянию за прошедшие сутки, в выходные и праздничные дни до 8.00, 12.00, 16.00, 20.00 представляют в ЕДДС в электронном виде и по телефону 5-24-63 (факс) доклады об обстановке на предприятии, организации и в учреждении. При резком изменении обстановки доклад производится немедленно по телефону 5-17-48 с последующим представлением  донесения  установленной  формы  (согласно табелю  срочных

донесений)  на  адрес  электронной  почты  gochstemr@mail.ru  или   по  факсу 5-24-63.

6.2.2. Представляют в ЕДДС сведения о проведении планово – предупредительных и профилактических работ на объектах ЖКХ, связанных с коммунальным обеспечением населения, с перечнем жилых домов и объектов социально – культурного назначения, а также согласованные графики отключения объектов ЖКХ, для своевременного информирования руководства и населения Темрюкского района.

6.2.3. При подготовке объектов энергетики к работе в осенне – зимний период заблаговременно представляют в ЕДДС графики проведения профилактических  ремонтов.

6.2.4. В случае изменения персональных данных руководящего состава, их телефонов (рабочих, сотовых, домашних) немедленно ставят в известность ЕДДС.

6.2.5. Ежемесячно представляют в ЕДДС график дежурства ответственных руководителей в выходные и праздничные дни.

6.2.6. Ежегодно в срок до 1 марта представляют в ЕДДС уточненную информационную базу данных по объекту в объеме, необходимом для нормального функционирования единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Темрюкский район.

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район                                                                                 Е.П. Пронько