|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от № ______ |
| --- | --- |

КЛАССИФИКАТОР

технологических нарушений на энергетическом оборудовании

| № п\п | Признак нарушения | Время нарушения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Система теплоснабжения |  |  |
| 1.1. Технологический отказ |  |  |
| 1.1.1 | Полная остановка источника тепла из-за прекращения подачи электроэнергии, воды, топлива, неправильного действия защит и автоматики, полной остановки всех работающих сетевых насосов и неисправности другого вспомогательного оборудования по вине обслуживающего персонала, вызвавшие отключение потребителей центрального отопления в отопительный сезон |  |
|  | при температуре наружного воздуха до -5°С | не более 2 часов |
|  | при температуре наружного воздуха от -5°С до -10°С | не более 2 часов |
|  | при температуре наружного воздуха от -10°С до -15°С | не более 2 часов |
| 1.1.2 | Нарушение температурного и гидравлического режимов работ источников тепла в отопительный сезон при работающих сетевых насосах, вызвавшее ограничение расхода теплоносителя на 25% и более | не более 8 часов |
| 1.1.3 | Повреждение магистрального, разводящего (отопление) трубопровода тепловой сети и вводов в ЦТП оборудования и теплопроводов в ЦТП в период отопительного сезона |  |
|  | при положительной температуре наружного воздуха, если снижение температуры внутри помещений не будет ниже +12 °С | в независимости от времени |
|  | при температуре наружного воздуха от 0°С до -5 °С | не более 8 часов |
|  | при температуре наружного воздуха от -5°С до -10°С | не более 6 часов |
|  | при температуре наружного воздуха от -10°С до -15°С | не более 4 часов |
|  | при температуре наружного воздуха ниже -15°С | не более 2 часов |
| 1.2. Инцидент |  |  |
| 1.2.1 | Полная остановка источника тепла из-за прекращения подачи электроэнергии, воды, топлива, неправильного действия защит и автоматики, полной остановки всех работающих сетевых насосов и неисправности другого вспомогательного оборудования по вине обслуживающего персонала, вызвавшие отключение потребителей центрального отопления в отопительный сезон |  |
|  | при температуре наружного воздуха от -0°С до -5°С | от 2 до 8 часов |
|  | при температуре наружного воздуха от -5°С до -10°С | от 2 до 6 часов |
|  | при температуре наружного воздуха от -10°С до -15°С | от 2 до 4 часов |
|  | при температуре наружного воздуха ниже -15°С | не более 2 часов |
| 1.2.2 | Нарушение температурного и гидравлического режимов работ источников тепла в отопительный сезон при работающих сетевых насосах, вызвавшее ограничение расхода теплоносителя на 25% и более | от 8 до 24 часов |
| 1.2.3 | Повреждение магистрального, разводящего (отопление) трубопровода тепловой сети и вводов в ЦТП оборудования и теплопроводов в ЦТП в период отопительного сезона |  |
|  | при положительной температуре наружного воздуха снижение температуры внутри помещений от +12 °С до +10 °С | в независимости от времени |
|  | при температуре наружного воздуха от -0°С до -5°С | от 8 до 24 часов |
|  | при температуре наружного воздуха от -5°С до -10 °С | от 6 до 24 часов |
|  | при температуре наружного воздуха от-10°С до -15°С | от 4 до 24 часов |
|  | при температуре наружного воздуха ниже -15°С | от 2 до 24 часов |
| 1.3. Авария |  |  |
| 1.3.1 | Полная остановка источника тепла из-за прекращения подачи электроэнергии, воды, топлива, неправильного действия защит и автоматики, полной остановки всех работающих сетевых насосов и неисправности другого вспомогательного оборудования по вине обслуживающего персонала, вызвавшие отключение потребителей центрального отопления в отопительный сезон |  |
|  | при температуре наружного воздуха от -0°С до -5°С | более 8 часов |
|  | при температуре наружного воздуха от -5°С до -10°С | более 6 часов |
|  | при температуре наружного воздуха от -10°С до -15°С | более 4 часов |
|  | при температуре наружного воздуха ниже -15°С | более 2 часов |
| 1.3.2 | Нарушение температурного и гидравлического режимов работ источников тепла в отопительный сезон при работающих сетевых насосах, вызвавшее ограничение расхода теплоносителя на 25% и более | более 24 часов |
| 1.3.3 | Повреждение магистрального, разводящего (отопление) трубопровода тепловой сети и вводов в ЦТП оборудования и теплопроводов в ЦТП в период отопительного сезона, если это приведет к отключению центрального отопления потребителей: |  |
|  | при положительной температуре наружного воздуха, снижение температуры внутри помещений от +10 °С до +8 °С | в независимости от времени |
|  | при температуре наружного воздуха от -0°С до -5°С | более 24 часов |
|  | при температуре наружного воздуха от -5°С до -10°С | более 24 часов |
|  | при температуре наружного воздуха от-10°С до -15°С | более 24 часов |
|  | при температуре наружного воздуха ниже -15°С | более 24 часов |
| 2. Система горячего водоснабжения |  |  |
| 2.1. Технологический отказ |  |  |
| 2.1.1 | Прекращение подачи горячего водоснабжения | до 24 часов |
| 2.2. Инцидент |  |  |
| 2.1.2 | Прекращение подачи горячего водоснабжения | от 24 до 36 часов |
| 2.3. Авария |  |  |
| 2.1.3 | Прекращение подачи горячего водоснабжения | более 36 часов |
| 3. Система холодного водоснабжения |  |  |
| 3.1. Технологический отказ |  |  |
| 3.1.1 | При аварийном отключении водоснабжения домов: менее трех жилых домов 9-этажной застройки; менее пяти жилых домов 5-этажной застройки; менее семи жилых домов 2 - 4-этажной застройки | до 24 часов |
| 3.1.2 | Отключение водоснабжения частных жилых застроек в количестве до 20 | до 24 часов |
| 3.2. Инцидент |  |  |
| 3.2.1 | При аварийном отключении водоснабжения домов: трех и более жилых домов 9-этажной застройки; пяти и более жилых домов 5-этажной застройки; семи и более жилых домов 2 - 4-этажной застройки. Отключение водоснабжения частных жилых застроек в количестве от 20 до 100 | до 24 часов |
| 3.3. Авария |  |  |
| 3.3.1 | При аварийном отключении водоснабжения домов: трех и более жилых домов 9-этажной застройки; пяти и более жилых домов 5-этажной застройки; семи и более жилых домов 2 - 4-этажной застройки. Отключение водоснабжения частных жилых застроек в количестве от 20 до 100 | более 24 часов |
| 4. Система канализации |  |  |
| 4.1. Инцидент |  |  |
| 4.1.1 | Внезапное разрушение труб и сооружений или их закупорка с прекращением отведения сточных вод и изливом их на территорию | В независимости от времени |
| 5. Система энергоснабжения |  |  |
| 5.1. Технологический отказ |  |  |
| 5.1.1 | Перерыв электроснабжения потребителей, питающихся от одного и более фидеров 0,4кВ трансформаторной подстанции (ТП) | До 3 часов |
| 5.2. Инцидент |  |  |
| 5.2.1 | Внеплановый перерыв электроснабжения потребителей 1-й категории на время более срабатывания АПВ или АВР РСО | Менее 10 часов |
| 5.2.2 | Внеплановый перерыв электроснабжения потребителей 2-й категории | Менее 10 часов |
| 5.2.3 | Внеплановый перерыв электроснабжения потребителей 3-й категории | От 3 до 24 часов |
| 5.3. Авария |  |  |
| 5.3.1 | Внеплановый перерыв электроснабжения потребителей 1-й категории на время более срабатывания АПВ или АВР РСО | Более 10 часов |
| 5.3.2 | Внеплановый перерыв электроснабжения потребителей 2-й категории | Более 10 часов |
| 5.3.3 | Внеплановый перерыв электроснабжения потребителей 3-й категории | Более 24 часов |
| 6. Сети освещения |  |  |
| 6.1. Технологический отказ |  |  |
| 6.1.1 | Отключение освещения квартальных сетей города | Более 3 часов |
| 6.2. Инцидент |  |  |
| 6.2.1 | Отключение более 25% освещения основных магистральных улиц города | В независимости от времени |
| 7. Прочие аварийные ситуации |  |  |
| 7.1 | Дорожно-эксплуатационные предприятия сообщают о характере повреждений на дорогах и территорий районов при стихийных бедствиях: природного характера (поваленные деревья, крупные снежные заносы на дорогах); техногенного характера (разлив химически опасных веществ, разлив на дорогах ГСМ) | В независимости от времени |
| 7.2 | Разрушение кровли, стен, перекрытий в результате стихийного бедствия, наличие деформаций и др. дефектов конструкций, которые могут привести к снижению несущей способности и устойчивости конструкций, обрушению этих элементов, связанных с безопасностью людей или вызывающих нарушение нормальной эксплуатации зданий и условия проживания граждан и требующих проведения ремонтно-восстановительных работ с привлечением дополнительных людских и материально-технических ресурсов | В независимости от времени |
| 7.3 | Прогибы железобетонных перекрытий более 1/300 пролета перекрытий, раскрытие трещин в железобетонных перекрытиях более 1 мм в жилых, производственных и административных зданиях | В независимости от времени |
| 7.4 | Проведение (угроза проведения) террористических актов | В независимости от времени |
| 7.5 | Взрывы, пожары на объектах | В независимости от времени |
| 7.6 | Аварии с выбросом АХОВ | В независимости от времени |
| 7.7 | Аварии на газопроводах | В независимости от времени |
| 8. Чрезвычайные ситуации природного характера |  |  |
| 8.1 | Угроза затопления и разрушения домовладений в результате дождей, оползней, паводковых и др. явлений с учетом прогноза Гидрометцентра при подъеме воды более 72,0 БС | При получении прогноза |
| 8.2 | Сильный ветер (в том числе смерчи и шквалы). Скорость ветра при порывах 25 м/сек и более |  |
| 8.3 | Сильный дождь. Количество осадков 50 мм и более |  |
| 8.4 | Продолжительные дожди. Количество осадков 120 мм и более за двое (трое) суток в зависимости от района |  |
| 8.5 | Крупный град. Диаметр градин 15 мм и более |  |
| 8.6 | Сильный снегопад. Количество осадков 20 мм и более |  |
| 8.7 | Сильная метель. Выпадение снега в сочетании с сильным ветром в течение суток, скорость ветра 15 м/сек и более |  |
| 8.8 | Сильный гололед. Отложение на проводах диаметром 20 мм и более, для сложного отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более |  |
| 8.9 | Низкие уровни воды. Ниже проектных отметок водозаборных сооружений и навигационных уровней на судоходных реках в течение 10 дней и более, 63,2 м БС и менее |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район                                                                                 Е.П. Пронько