ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Темрюкский район

от ____________№___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно - сметной документации по объекту: «Строительство второй нитки магистрального трубопровода МТ-1»

| № п/п | Основные сведения и требования | Содержание основных требований и сведений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта | "Строительство второй нитки магистрального трубопровода МТ1" |
| 2 | Месторасположение, характеристики объекта | Краснодарский край, Темрюкский район, от распределительной камеры магистральных водоводов МТ, МТ-2, МТ-1до резервуара чистой воды на горе Фонталовская |
| 3 | Исходные данные об условиях строительства | - Согласно климатическому районированию по СНиП 23-01-99 объект работ относится к району III-Б, - Средняя многолетняя температура самого холодного месяца – января составляет – 15 град С. Абсолютный минимум температур в январе может доходить до –29 град С. Продолжительность морозного периода изменяется от 22 до 88 дней. Снежный покров неустойчив. Число дней со снежным покровом –20. В 94% зим устойчивый снежный покров отсутствует. Средние месячные температуры в июле, составляют +23,4 - +23 град С, а температурный максимум доходит +42 град С. Средняя годовая температура составляет +10,9 град С. по весу снегового покрова –I; по средней скорости ветра за зимний период – район 6; по толщине стенки гололеда –IV; по ветровой нагрузке –IV. - В течении года преобладают ветры восточных и юго-западных направлений (26%). Скорость ветра за год, в среднем, составляет 5,4-6,0м/сек |
| 4 | Вид капитального строительства | Новое строительство |
| 5 | Основные технико-экономические показатели | Протяженность ориентировочно 20-21 километров (определить на этапе разработки проекта планировки территории и выбора трассы); Расход воды – 19,5 тыс. м3/сутки; Давление – 1,9 Мпа; Материал – проектом обосновать выбор материала и согласовать с Заказчиком; |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 6 | Состав работ | 1. Сбор исходных данных, необходимых для разработки проектной документации. 2. Разработка проекта планировки и межевания территории. 3. Подготовка проектной и сметной документации. 4. Подготовка рабочей документации. 5. Сопровождение проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий до получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и определения достоверности сметной стоимости строительства. |
| 7 | Требования к проектным решениям | Проектная, рабочая документация, должна быть выполнены в соответствии с Техническими условиями №2 от 20 июля 2017 года ГУП КК «Кубаньводкомплекс» |
| 8 | Основные требования к проекту планировки территории, совмещенному с проектом межевания | При выполнении проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания необходимо учесть требования следующих документов: - Градостроительный кодекс РФ, схема территориального планирования Краснодарского края. - Схему территориального планирования муниципального образования Темрюкский район; - и другие действующие нормы и правила. Проведение публичных слушаний по утверждению проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания организовывает и проводит Заказчик в установленные законодательством сроки. |
| 9 | Требования к составу проектной документации, сметной документации | 1. Проектная документация. В составе проектной документации разработать разделы в объемах, указанных в Положении о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 года № 87. 2.Рабочая документация. Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации (с поправкой)» и иным национальным стандартам РФ. 3. Сметная документация. 3.1 Сметная документация должна быть разработана в объеме, достаточном для получения положительного заключения Государственной экспертизы по определению достоверности сметной стоимости строительства. Подготовить сметы на проектные работы и инженерные изыскания в соответствии с действующим законодательством, и в объеме, достаточном для получения положительного заключения Государственной экспертизы. 3.2 В случае использования при разработке сметной документации коммерческих предложение, прайс-листов, прайс-листы и коммерческие предложения, подтверждающие стоимость товаров (материалов) должны быть представлены не менее чем от трех разных поставщиков, в обязательном порядке включены в состав сметной документации отдельным томом, пронумерованы и согласованы Заказчиком до составления сводного сметного расчета. В прайс-листах, коммерческих предложениях должны быть выделены используемые позиции. В пунктах обоснований локальных сметных расчетов при использовании коммерческих предложений, прайс-листов должны быть ссылки на страницу коммерческих предложений, прайс-листов. 3.3 В сводном сметном расчете предусмотреть расходы: - на подготовку межевого плана; - на получение технического плана в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" - затраты на вынос в натуру осей проектируемых объектов, линейных сооружений и границ земельных участков; - затраты на проведение пусконаладочных работ; - затраты на технологическое присоединение к внешним инженерным сетям; - затраты на авторский надзор; - затраты на строительный контроль; - затраты на промывку и дезинфекцию водовода. |
| 10 | Дополнительные требования | 1. Подготовить том – «Описание материалов, товара, используемого при строительстве объекта»: - установить конкретные показатели на используемые основные товары, материалы, позволяющие определить соответствие, установленным проектом требованиям; - в случае наличия товарного знака (его словесное обозначение), знака обслуживания (при наличии), фирменного наименования (при наличии), патентов (при наличии) указываются параметры эквивалентности, при этом указывается максимальное и (или) минимальное значения таких показателей. 2. Выбор материала, тип запорной арматуры, материал трубопровода обосновать технико-экономическим расчетом. Согласовать результаты технико-экономического расчета с Заказчиком. Оформить результаты обоснования выбора материалов отдельным томом. 3.Разработать перечень исполнительной документации, предоставляемой при строительстве объекта строительной организацией. |
| 11 | Требования к энергосбережению и энергоэффективности | В соответствии с требованиями ФЗ от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Применяемые при проектировании технологии строительства, материалы и оборудование должны обеспечить достижение максимально возможных показателей энергосбережения и энергетической эффективности, снизить затраты Заказчика, связанные с реализацией проекта, в том числе с расходами на энергетические ресурсы при эксплуатации построенного объекта. |
| 12 | Требования к природоохранным мероприятиям | Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» |
| 13 | Требования к благоустройству площадки строительства | Предусмотреть после окончания работ благоустройство территории строительства водопровода, в местах нарушения существующего благоустройства предусмотреть восстановительные и рекультивационные работы, восстановление дорожного полотна улично-дорожной сети. |
| 14 | Требования к сохранению объектов культурного наследия | Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия» Получить положительное заключение в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края. |
| 15 | Требования по защите трубопровода от коррозии | В случае необходимости, обусловленной применяемыми материалами, разработать раздел «Активная (электрическая) защита подземных металлических сооружений от коррозии» |
| 16 | Нормативные документы | Работы выполнить в соответствии с настоящим заданием на проектирование и действующей нормативно-технической и правовой документацией, в том числе: - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Земельный кодекс Российской Федерации; - Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 года №87; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 *»; - и другие нормативные документы. |
| 17 | Особые условия | 1. Принятые проектные решения согласовывать с Заказчиком. 2. Сопровождение государственных и иных экспертиз проектной документации, сметной документации и результатов инженерных изысканий организует Подрядчик до момента получения положительного заключения государственного органа. Оплата государственных экспертиз осуществляется Заказчиком. В случае повторного направления проектной документации, сметной документации на экспертизу Подрядчик организует их прохождение за счет собственных средств. 3. Срок прохождения всех необходимых экспертиз и согласований проектной документации и рабочего проекта определяется Регламентом работы экспертного органа либо любым другим документом и не может превышать установленные сроки. Время, которое будет потрачено на возврат экспертным органом проектной документации на доработку, исправление ошибки замечаний, а также повторное прохождение экспертиз считается просрочкой исполнения муниципального контракта. |
| 18 | Количество выдаваемых Заказчику экземпляров | Проектная и рабочая документация - в пяти экземплярах на бумажном носителе, в одном экземпляре на флэш-носителе (в электронном виде), в pdf-формате и электронном формате программы, в которой составлялись графические приложения. Сметная документация - в пяти экземплярах на бумажном носителе, в одном экземпляре на флэш-носителе (в электронном виде) с расширением xls и в формате согласованного программного комплекса, в которой составлялись сметы. Проект планировки и межевания - в пяти экземплярах на бумажном носителе, в одном экземпляре на флеш-носителе (в электронном виде) в pdf-формате и электронном формате программы, в которой составлялись графические приложения. |
| 19 | Срок выполнения работ | С даты заключения контракта до 10 декабря 2018 года |

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район                                                                               Е.П. Пронько